Информация о выполнении Предписания № 107 «Об устранении выявленных нарушений» при проведении проверки  с «01» ноября 2013 г. по «29» ноября 2013 г.» от 29 ноября 2013 года, выданного Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Отметка об исполнении | примечание |
| 1 | Провести текущий  ремонт в помещениях кабинетов, лабораторий 1-го учебного корпуса : сельхозмашины, химии, истории, физики, обществоведения, спортзала, раздевалки, снарядной, производственных помещений пищеблока | 01.09.14 | Выполнено | Не завершен ремонт стен в производственном помещении  пищеблока |
| 2 | Обеспечить спортивный зал спортивным инвентарём в достаточном количестве | 01.09.14 | Выполнено |   |
| 3 | Рабочие места в кабинетах истории, обществоведения оборудовать столами и стульями с учётом роста обучающихся. | 01.09.14 | Выполнено |   |
| 4 | Заменить классные доски с затёртой поверхностью, оборудовать подсветку классных досок. | 01.09.14 | Выполнено |   |
| 5 | Оборудовать поддоном, подводкой  холодной и горячей воды помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств. | 01.09.14 | Выполнено |   |
| 6 | В 2-х этажном лабораторном корпусе оборудовать туалеты, умывальные. | 01.09.14 | Выполнено |   |
| 7 | Соблюдать периодичность прохождения медицинского осмотра работникам пищеблока, педагогам и воспитателям                    (1 раз в год) | 01.09.14 | Выполнено |   |
| 8. | Оснастить участок для обработки овощной продукции на пищеблоке моечными ваннами. Моечные ванны для обработки мясо-рыбной продукции, кур, яиц, оборудовать подводкой холодной и горячей воды. Раковину для мытья рук персонала оборудовать подводкой горячей воды. | 01.09.14 | Выполнено |   |
| 9. | Привести в рабочее состояние вытяжную вентиляционную систему на пищеблоке. | 01.09.14 | Выполнено |   |
| 10. | Пересмотреть утверждённое примерное меню. Фактический рацион питания привести в соответствие утверждённому примерному меню. | 01.09.14 | Выполнено |   |